## Perdidos
LOCALIZAÇÃO | LETRA | DENOMINAÇÃO | MARCA | NORMA/SÉRIE
BANCADA 11 |  | Esquadro |  | 750566
ARMÁRIO 35 |  | Rel. Comp. |  | 353278
ARMÁRIO 35 |  | LA11M8X1 |  | 58
CNC 42 |  | Jogo de blocos |  | 5316E
ARMÁRIO 35 |  | LC11M6-6H/N1 |  | 64
ARMÁRIO 35 |  | LA11M6-6H/N1 |  | 87
OLÍMPIADA |  | LA11M20 |  | 13
SENAI |  | LC11M2O |  | 10
ARMÁRIO 35 |  | Relógio Apalpador Centesimal | MITUTOYO | 4738310004- 708115
BANCADA 1 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MITUTOYO | 4737910007- 281105
TORNO ID20 - 13 |  | Calibre de Rosca | ? | 4338430031- 000580
TORNO NARDINI - 16 |  | Calibre de rosca | ? | 4338430031- 290864
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | C | Bloco Padrão | MITUTOYO | 4738390000- 6618
RETÍFICA PLANA 23 | A | Micrometro Digital Milesimal | ? | 4738450082- 908881
CNC 42 |  | Paquímetro Digital | ABSOLUTE | 4738440068- 8060208
CNC 42 |  | Paquímetro Digital | STAINLESS | 4738440027- 004006
CNC 41 |  | Paquímetro Digital | STAINLESS | 4738440027- 004009
CNC 41 |  | Paquímetro Digital | STAINLESS | 4738440027- 004005
CNC 40 |  | Imicro 30-35mm | MITUTOYO | SEM NORMA - 288296
CNC 40 |  | Paquímetro Digital | MITUTOYO | 4738440068- 8070208
ROBODRILL |  | Paquímetro Digital Centesimal | STAINLESS | 4738440027- 004007
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Analógico Milesimal disco 25-50mm | MITUTOYO | SEM NORMA - 76584
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Digital Milesimal para rosca 0-25mm | COSA | 4738450109- 993458
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro com Fio L=100 mm | ? | 4737910007- 022104
ARMÁRIO 35 |  | Relógio Apalpador Centesimal | MAHR | 4738310008- 061882
ARMÁRIO 35 |  | Imicro Etalon | ? | SEM NORMA - 5236176
ARMÁRIO 35 |  | Relógio Apalpador | MITUTOYO | SEM NORMA - RDK432
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Mahr analogico 15cm | MAHR | 4738340019- 100607
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Digital Centesimal | STARETT | 4738440068- 003179
ROBODRILL |  | Esquadro Biselado | STARRETT STAILESS | 4737910007- 123411

## Sucateados
LOCALIZAÇÃO | LETRA | DENOMINAÇÃO | MARCA | NORMA/SÉRIE
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro Plano L=150mm | MITUTOYO | 4737990001-3327
BANCADA DE BRINDES |  | Traçador de altura | NÃO TEM | 4738440025-45621
CAD 32 |  | Paquímetro Digital | MITUTOYO | 4738440078-009304
CNC 41 |  | Relógio Apalpador | MITUTOYO | 4738310011-536159
CNC 41 |  | Relógio Apalpador | MITUTOYO | 4738310040-724040
CNC 4O |  | Paquímetro digital | MITUTOYO | 4738440078-785281
ARMÁRIO 56 |  | Paquímetro Digital | STAILESS | 4738440068-002189

## Geral
LOCALIZAÇÃO | LETRA | DENOMINAÇÃO | MARCA | NORMA/SÉRIE | DATA DE RETIRADA | DATA DE RETORNO | KW
FURADEIRA - 15 |  | Paquímetro analógico | MITUTOYO | 4738340019- 370693 | 2023-03-22
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Digital Milesimal Lamina 0-25mm | COSA | 4738450004- 002011 | 2023-07-11 |  | 32/24
ARMÁRIO 35 |  | Imicro | MITUTOYO | 4738330053- 024980 | 2023-02-14 | 2023-02-22 | 49/24
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Analógico Milesimal disco 25-50mm | MITUTOYO | SEM NORMA - 76584
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro 0-25mm | MITUTOYO | SEM NORMA - 519776 |  |  | 03/25
BANCADA 11 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 919816 | 2024-02-21 |  | 05/25
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Milesimal | NÃO TEM | 4738450066- 108756 |  |  | 08/25
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Centesimal | NÃO TEM | 4738450067- 084439 | 2023-10-10 |  | 42/24
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Digital com Batente em V 10-25mm | MITUTOYO | 4738440083- 002001 | 2023-04-12 |  | 07/25
ARMÁRIO 35 |  | Imicro | MITUTOYO | 4738330055- 025180 | 2023-02-14 | 2023-02-22 | 49/24
BANCADA 12 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 253864 | 2023-02-14 | 2023-02-22 | 51/24
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Digital Milesimal Lamina 0-25mm | MITUTOYO | 4738450004- 500200 | 2023-07-11 |  | 32/24
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Digital Milesimal para rosca 0-25mm | COSA | 4738450109- 993458 | 2023-04-19
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro com Fio L=100 mm | ? | 4737910007- 022104
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Centesimal | MITUTOYO | 4738450070- 018180 | 2023-04-27 |  | 18/25
RETÍFICA PLANA 23 | C | Esquadro Plano L=100 mm | NÃO TEM | 4737990000- 000631 | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 25/25
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Centesimal | NÃO TEM | 4738450065- 903917 | 2023-05-17 |  | 21/25
ROBODRILL |  | Micrômetro de Profundidade | MITUTOYO | SEM NORMA - 249464 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 05/25
BANCADA 5 |  | Esquadro com fio L=100 mm | DIGIMESS | 4737910007- 891266 | 2023-05-31 |  | 23/25
CNC 42 |  | Imicro 30-35mm | MITUTOYO | 4738330052- 024880 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 02/25
TORNO ID20 - 13 |  | Micrometro centesimal 0-25mm | NÃO TEM | 4738450067- 551680 | 2023-05-31 |  | 23/25
ARMÁRIO 35 |  | Calibre de rosca LA11M20,0X1,506G | ? | 4513311190- 0013 |  |  | 34/26
TORNO NARDINI - 16 |  | Micrometro Centesimal 0-25mm | MITUTOYO | 4738450018- 000470 | 2023-05-31 |  | 23/25
ARMÁRIO 35 |  | Calibrador 25,000 mm | MITUTOYO | 4716507569- 09719 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 52/24
ARMÁRIO 35 |  | Calibre de Rosca | LUMEC | 4516510030- 0005 |  |  | 30/24
ARMÁRIO 35 |  | Padrão de 25mm | NÃO TEM | 4716507569- 8943 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 52/24
TORNO NARDINI - 16 |  | Goniômetro/Transferidor | MITUTOYO | 4537940302- 036280 | 2023-05-31 |  | 33/24
ARMÁRIO 35 |  | LG 24,H9 (+0,052) | MICRONTEC | 4714200482- 0017 |  |  | 40/25
ARMÁRIO 35 |  | Tranferidor Simples | HELIOS | 4537940304- 001124 |  |  | 24/25
ARMÁRIO 35 |  | Relógio Apalpador Centesimal | MITUTOYO | 4738310041- RDK435 |  |  | 43/24
ARMÁRIO 35 |  | Relógio Apalpador Centesimal | MITUTOYO | 4738310041- 030873 |  |  | 43/24
ARMÁRIO 35 |  | Relógio Apalpador Centesimal | MAHR | 4738310008- 061882 | 2023-06-28
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 300mm | MITUTOYO | 4738340021- 009025 |  |  | 03/25
BANCADA 3 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 013116 | 2023-06-16 |  | 17/25
TORNO ID20 - 13 |  | Micrometro centesimal 25-50mm | NÃO TEM | 4738450052- 039780 | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 05/25
BANCADA 12 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 750564 | 08-08-2024 15:52:36 | 08-08-2024 15:52:12 | 12/26
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 150mm | MITUTOYO | 4738440002- 335070 |  |  | 03/25
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 15cm | MAHR | 4738340019- 100534 | 30-07-2024 09:38:15 | 30-07-2024 09:39:01 | 24/24
BANCADA 7 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 750562 | 08-08-2024 15:52:36 | 08-08-2024 15:52:12 | 11/25
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 15cm | MITUTOYO | 4738340019- 240864 | 30-07-2024 09:38:15 | 30-07-2024 09:39:01 | 24/24
CNC 41 |  | Imicro 30-35mm | MITUTOYO | 4738330052- 010039 | 2023-10-31 |  | 26/24
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Digital Centesimal | MITUTOYO | 4738440068- 003165 | 2023-10-10 |  | 42/24
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 15cm | MAHR | 4738440002- 090288 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 49/24
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 15cm | MAHR | 4738340019- 100522 | 30-07-2024 09:38:15 | 30-07-2024 09:39:02 | 24/24
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 150mm | MITUTOYO | 4738340019- 100522 |  |  | 15/25
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 15cm | MAHR | 4738440002- 090287 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 49/24
ARMÁRIO 35 |  | Imicro Etalon | ? | SEM NORMA - 5236176
BANCADA 2 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 661430 | 2024-02-05 |  | 02/25
ARMÁRIO 35 |  | imicro Etalon 25-30mm | NÃO TEM | 4738330019- 000192 | 30-07-2024 09:38:16 | 30-07-2024 09:39:02 | 24/24
CNC 40 |  | Imicro 30-35mm | MITUTOYO | SEM NORMA - 288296 | 2023-10-31
CNC 40 |  | Padrão de 25mm | MAHR | 4738390014- 5316E |  | 2023-03-28
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Digital Milesimal 50-75mm | MITUTOYO | 4738450016- 000480 | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 13/25
ARMÁRIO 35 |  | Relógio Apalpador | MITUTOYO | SEM NORMA - RDK432 | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 02/25
BANCADA 4 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 827004 | 2023-06-16 |  | 17/25
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | A | Paquímetro digital | ASIMETO | 4738440068- 001075 | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 13/25
ARMÁRIO 35 |  | Imicro 10-12mm | MITUTOYO | 4738330047- 405462 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 28/24
ARMÁRIO 35 |  | Imicro 7-8mm | ETALON | 4738330012- 523576 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 28/24
ARMÁRIO DE FERRAMENTAS - 45 |  | Paquímetro Digital | SYLVAC | 4736810001- C013352
BANCADA 1 |  | Paquímetro Analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 137225 | 30-07-2024 09:38:16 | 30-07-2024 09:39:02 | 24/24
CNC 40 |  | Imicro 25-30mm | MITUTOYO | 4738330051- 563980 | 2023-06-16 |  | 01/25
BANCADA 10 |  | Paquímetro analógico 530-312 | MITUTOYO | 4738440002- 110664 |  |  | 36/24
BANCADA 10 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 650188 |  |  | 20/25
CNC 41 |  | Imicro 25-30mm | MITUTOYO | 4738330051- 287996 | 2023-06-16 |  | 01/25
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro Plano | MAHR | 4737910022- 0001 | 2023-06-20 |  | 27/24
ARMÁRIO 35 |  | Imicro 9-10mm | NÃO TEM | SEM NORMA - 523676 |  | 2023-04-13 | 28/24
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro com batente disco | MITUTOYO | 4738210003- 520176 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 15/25
ARMÁRIO 35 |  | Imicro Digital 10-12mm | CAPA SYSTEM | 4738330300- 5009001 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 27/24
BANCADA 2 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 650195 |  |  | 20/25
ARMÁRIO 35 |  | LQ14,800 | SEM VIZUALIZAÇÃO | 4315614042- 0007 | 2023-07-04 |  | 34/24
CNC 40 |  | Micrometro Digital Milesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450086- 863959 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 15/25
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | A | Relógio Comparador Digital Milesimal 12,5mm | MAHR | 4738350081- 041695 | 2023-07-04 |  | 37/24
BANCADA 4 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 650191 |  |  | 20/25
BANCADA 5 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 362870 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 44/24
BANCADA 7 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 001424 | 30-07-2024 09:38:16 | 30-07-2024 09:39:02 | 24/24
BANCADA 6 |  | Paquímetro analógico 530-312 | MITUTOYO | 4738440002- 150480 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 48/24
BANCADA 6 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 650187 |  |  | 20/25
ARMÁRIO 45 |  | Paquímetro 600mm | SYLVAC | 613235 | 2023-12-06 |  | 02/25
ARMÁRIO 35 |  | Imicro Digital boremac | MITUTOYO | 4738330126- 251964 | 2023-07-26 |  | 43/24
CNC 41 |  | Imicro 12-16mm | MITUTOYO | 4738330048- 003002 |  | 2023-12-05 | 28/24
BANCADA 8 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738440002- 008896 | 2023-10-17 |  | 36/24
BANCADA 8 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 650193 |  |  | 20/25
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | E | Micrometro Digital Milesimal 0-25mm | MITUTOYO | 4738450014- 957252 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 15/25
TORNO ID20 - 13 |  | Relógio Comparador Centesimal | MITUTOYO | 4738310016- 505002 | 2023-11-08 | 30-07-2024 10:40:22 | 07/25
CAD 30 |  | Paquímetro Digital | MITUTOYO | 4738440078- 011226 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 33/24
BANCADA 1 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MITUTOYO | 4737910007- 281105 | 2023-07-26 | AFERIÇÃO
CAD 30 |  | Calibre de Raios | COCACO GERMANY | 4338400030- 576680 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 06/2025
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 150mm | MITUTOYO | 4738440002- 825960 | 2023-04-19 | 2023-04-27 | 16/25
CAD 30 |  | Calibre de Raios | STARRETT BRASIL | 4338400030- 068159 | ok | - | 24/25
CNC 41 |  | Micrometro Digital Milesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450086- 868559 | 2023-07-26 | AFERIÇÃO | 30/24
CAD 31 |  | Paquímetro Digital | STARRET | 4738440068- 003178 | OK | - | 03/25
CNC 42 |  | Micrometro Digital Milesimal 0-25mm | MITUTOYO | SEM NORMA - 779480 | 2023-07-26 | AFERIÇÃO | 35/24
CAD 32 |  | Paquímetro Digital | MITUTOYO | 4738440068- 003163 | OK | - | 03/25
CNC 40 |  | Paquímetro Digital | SYLVAC | 4738440078- 037601 | 2023-07-11 | - | 28/24
CNC 40 |  | Paquímetro Digital | MITUTOYO | 4738440068- 8070208 | OK | -
CNC 41 |  | Paquímetro Digital | STAINLESS | 4738440027- 004009 | - | 2023-04-27
RETÍFICA PLANA 23 | C | Micômetro Digital | MITUTOYO | 4738450086- 844059 | 2023-04-19 | 2023-04-27 | 15/25
FRESADORA - 14 |  | Relógio Comparador Centesimal 810A | MAHR | 4738310015- 745903 | 2023-11-28 | 30-07-2024 10:39:40 | 07/25
CNC 40 |  | Micrometro de Profundidade | MITUTOYO | 4738440036- 223792 | ok | - | Sem kw
FRESADORA - 14 |  | Esquadro com fio L=100 mm | ? | 4737910007- 750570 | 2023-04-27 | 2023-05-12 | 18/25
RETÍFICA PLANA 23 | C | Esquadro Plano | STARRETT STAILESS | 4737910007- 750569 | 2023-04-27 | 2023-05-12 | 18/25
TORNO NARDINI - 16 |  | Relógio Comparador Centesimal | MITUTOYO | 4738310015- NDY600 | 2023-11-28 | 30-07-2024 10:43:54 | 07/25
CNC 40 |  | Imicro 12-16mm | MITUTOYO | 4738330048- 220392 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 27/24
MESA DE DESEMPENO - 18 |  | Riscador digital | MITUTOYO | 4738410015- 2211 | 2023-07-26 | AFERIÇÃO | 40/24
BANCADA 3 |  | Esquadro Plano | DIGIMESS | 4737910007- SN875000 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 21/25
CNC 40 |  | Calibrador Rosca Passa LB11M24X1,5-6G/N1 | FERRIPLAX | 4513411091- 0018 | 2023-11-28 | AFERIÇÃO | 22/25
BANCADA 9 |  | Paquímetro analógico 530-104 | MITUTOYO | 4738340019- 194534 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 12/25
CNC 40 |  | Imicro 16-20mm | MITUTOYO | 4738330049- 220292 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 27/24
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro Plano L=100mm | MITUTOYO | 4737990000- 0005 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 34/24
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Digital Milesimal | MITUTOYO | 4738450082- 029717 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 34/24
CAD 30 |  | Calibre de Rosca | NÃO VISIVEL | 4338430031- 044080 | 2023-08-15 | AFERIÇÃO | 43/24
CNC 41 |  | Micrometro Digital Milesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450086- 293231 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 41/24
CAD 31 |  | Calibre de Raios | STARRETT BRASIL | 4338400030- 025280 | 2023-08-15 | AFERIÇÃO | 43/24
ARMÁRIO 35 |  | Micrômetro Digital Milesimal | MITUTOYO | 4738450082- 001035 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 34/24
RETÍFICA PLANA 23 | C | R-LX24 Base de medição | NÃO TEM | 4316400030- 0118 | 2023-08-15 | 30-09-2024 14:07:34 | 45/24
CNC 40 |  | Micrometro Digital Milesimal 0-25mm | MITUTOYO | 4738450082- 5003113 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 25/24
CNC 40 |  | Micrometro Digital Milesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450086- 974033 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 25/24
CNC 41 |  | Micrometro Digital 0-25mm | MITUTOYO | 4738450082- 5186393 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 25/24
CNC 41 |  | Blocos Padrão | HOMMEL WERK | SEM NORMA - 37857 | OK | -
CNC 41 |  | Padrão de 25mm | MITUTOYO | 4716507569- 2603 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 52/24
CNC 42 |  | Paquímetro Digital | ABSOLUTE | 4738440068- 8060208 | OK | -
CNC 41 |  | Micrometro Digital Milesimal 0-25mm | MITUTOYO | 4738450082- 5010492 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 25/24
CAD 30 |  | Goniômetro (Tranferidor simples) | MITUTOYO | 4537940304- 566080 | 2023-08-23 | AFERIÇÃO | 44/24
CNC 42 |  | Imicro 12-16mm | MITUTOYO | 4738330048- 758580 | 2023-08-23 | AFERIÇÃO | 44/24
CNC 42 |  | Micrometro Digital Milesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450086- 8044551 | 2023-07-11 | - | 28/24
CNC 42 |  | Micrometro de profundidade | MITUTOYO | 4738230004- 322970 | 2023-10-27 | AFERIÇÃO | 44/24
MESA DE DESEMPENO - 18 |  | R-LX24 Base de medição | MITUTOYO | 4316400030- 0024 | 2023-08-23 | AFERIÇÃO | 47/24
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | C | Base magnética | NÃO TEM | 4316400030- 0250 | 2023-08-23 | 30-09-2024 14:07:34 | 45/24
CNC 42 |  | Blocos padrão | NÃO TEM | 4738390000- 7424 | ok | - | 04/25
CNC 42 |  | Padrão de 25mm | MAHR | 4716507569- 40039 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 52/24
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | E | Relógio Comparador Digital Milesimal 12,5mm | MAHR | 4738350081- 051574 | 2023-08-23 | AFERIÇÃO | 44/24
CNC 56 |  | Micrometro de Profundidade | MITUTOYO | 4738230002- 524076 | ok | - | 08/25
CNC 41 |  | Imicro 16-20mm | MITUTOYO | 4738330049- 909616 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 35/24
ROBODRILL |  | Relógio Apalpador Centesimal | MITUTOYO | SEM NORMA - 898349 | 2023-08-23 | AFERIÇÃO | 05/25
ELETRÔNICOS |  | JEY1 - Osciloscópio | ? | 4736810001- C013352 | 2024-02-21 | AFERIÇÃO
FRESADORA - 14 |  | Paquímetro analógico | MITUTOYO | 4738440002- 064180 | - | 2023-12-05 | 49/24
CNC 56 |  | Micrometro Digital Milesimal 0-25mm | MITUTOYO | 4738450082- 8249621 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 25/24
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro Plano L=100mm | MITUTOYO | 4737990000- 0001 | 2023-06-05 | 2023-07-11 | 34/24
FRESADORA - 14 |  | Indicador heidenhain | HEIDENHAIN | 4738350201- 681283 | ok | - | 29/25
FURADEIRA - 15 |  | Goniômetro/Tranferidor | STARRETT | 4537940304- 637693 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 07/25
FURADEIRA - 15 |  | Goniômetro/Tranferidor | STARRETT | 4537940304- 085931 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 06/25
FURADEIRA - 15 |  | Paquímetro analógico | MITUTOYO | 4738440002- 000870 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 48/24
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 300mm | MITUTOYO | 4738340023- 833581 | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 27/24
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Mahr analogico 15cm | MAHR | 4738340019- 100607 | 2023-11-08 | 2023-12-05
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Analogico 150mm | MITUTOYO | 4738440002- 030080 | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 27/24
CNC 41 |  | Paquímetro Digital | STAINLESS | 4738440027- 004005 | 2023-07-04 | 2023-07-11
MESA DE DESEMPENO - 18 |  | Traçador de Altura 520-155 | MITUTOYO | 4738440021- 241364 | 2023-04-12 | AFERIÇÃO | 26/24
CNC 42 |  | Paquímetro Digital | STAINLESS | 4738440027- 004006 | 2023-07-04 | 2023-07-11
RETÍFICA PLANA 23 | C | Micrômetro Digital Milesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450086- 8063551 | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 27/24
ROBODRILL |  | Relógio Comparador Centesimal | MITUTOYO | 4738310015- MZK778 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 37/24
TORNO ID20 - 13 |  | Padrão de 25mm | MAHR | 4716507569- 120080 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 31/24
MESA DE DESEMPENO - 18 |  | Prisma Magnético | MITUTOYO | 4737990008- 408716 | 2023-11-08 | AFERIÇÃO | 04/25
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 |  | Indicador heidenhain | HEIDENHAIN | 4738350201- 479949 | ok | - | 14/25
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 |  | Indicador heidenhain | HEIDENHAIN | 4738350201- 247192 | ok | - | 29/25
TORNO NARDINI - 16 |  | Paquímetro Analógico 530-312 | MITUTOYO | 4738440002- 199834 | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 27/24
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | A | Micrometro Digital Milesimal 0-25mm | MITUTOYO | 4738450082- 898749 | OK | - | 03/25
BANCADA 11 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 750566 | 2023-08-31 | AFERIÇÃO | 36/24
TORNO NARDINI - 16 |  | Micrometro Centesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450052- 008480 | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 27/24
CNC 40 |  | Padrão de 25mm | MAHR | 4716507569- 120084 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 31/24
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro com Fio L=150mm | STARRETT STAILESS | 4737990001- 558581 | 2023-08-31 | 30-09-2024 14:07:34 | 45/24
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro com Fio L=150mm | STARRETT STAILESS | 4737990001- 558582 | 2023-08-31 | 30-09-2024 14:07:34 | 45/24
FURADEIRA - 15 |  | Indicador heidenhain | HEIDENHAIN | 4738350201- 672665 | ok | 2023-09-06 | 29/25
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | E | Paquímetro asimeto Digital | ASIMETO | 4738440068- 001073 | OK | - | 03/25
MESA DE DESEMPENO - 18 |  | YMK3 - Desempeno de granito 750 x 500mm | MITUTOYO | 4741430017- 88013 | ok | 2023-09-06 | 30/25
MESA DE DESEMPENO - 18 |  | Prisma Magnético | MITUTOYO | 4737990008- 001480 | 2023-11-08 | AFERIÇÃO | 04/25
RETÍFICA PLANA 23 |  | Indicador heidenhain | HEIDENHAIN | 4738350201- 419155 | ok | - | 29/25
RETÍFICA PLANA 23 | A | Micrometro Digital Milesimal | ? | 4738450082- 908881 | ? | -
RETÍFICA PLANA 23 | A | Paquímetro Digital | ABSOLUTE | 4738440068- 0907117 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 41/24
ARMÁRIO 35 |  | Roscas Não Passa LE M24X1,5-6g | NEOMATIC | 4513711091- 0002 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 51/24
ARMÁRIO 35 |  | Paquímetro Digital Centesimal | STARETT | 4738440068- 003179 | 2023-08-31 | 2023-09-06
RETÍFICA PLANA 23 | C | Calibrador | NÃO TEM | 4716507569- 9718 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 52/24
RETÍFICA PLANA 23 | C | Lupa com Escala 10x | NÃO TEM | 4537940900- 8483 | 2023-10-10 | AFERIÇÃO | 42/24
MESA DE DESEMPENO - 18 |  | Riscador digital | MITUTOYO | 4738410015- 6571 | ok | 2023-09-06 | 24/25
CNC 56 |  | Micrometro Digital Milesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450086-293241 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 36/24
ARMÁRIO 35 |  | Esquadro Plano com base L=75mm | MAHR | 4737910022- 0002 | 2023-09-06 | - | 27/24
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | C | Lupa | NÃO TEM | 4537940900- 727551 | 2023-03-14 | 2023-09-06 | 31/25
RETÍFICA PLANA 23 | E | Micrômetro Digital Milesimal | MITUTOYO | 4738450082- 5039003 | OK | - | 44/24
RETÍFICA PLANA 23 | E | Paquímetro stainless Digital | STAINLESS | 4738440068- 003174 | - | 2023-12-05 | 49/24
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | C | Torquímetro 900DB3-N | TOHNICHI | 4738610043- 302358 | OK | 2023-09-06 | 38/24
ROBODRILL |  | Esquadro Biselado | STARRETT STAILESS | 4737910007- 123411 | ok | ok | 43/24
CNC 56 |  | Micrometro Digital Milesimal 25-50mm | MITUTOYO | 4738450086-901749 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 36/24
ROBODRILL |  | Micrômetro Digital 25-50mm | MITUTOYO | SEM NORMA - 429647 | ok | 2023-12-05 | 48/24
ROBODRILL |  | Paquímetro Digital Centesimal | STAINLESS | 4738440027- 004007 | 2023-11-08 | 2023-12-05
ROBODRILL |  | Padrão de 25mm | MITUTOYO | 4716507569- 3242 | 2023-11-28 | AFERIÇÃO | 02/25
FURADEIRA - 15 |  | Paquímetro analógico | MITUTOYO | 4738440002- 460436 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 36/24
TORNO ID20 - 13 |  | Paquímetro analógico 530-312 | MITUTOYO | 4738440002- 323870 | 2023-10-10 | AFERIÇÃO | 42/24
RETÍFICA PLANA 23 |  | Indicador heidenhain | HEIDENHAIN | 4738350201- 673752 | ok | 2023-09-06 | 29/25
RETÍFICA PLANA 23 | C | Blocos Padrão | MITUTOYO | 4738390000- 136127 | OK | 2023-09-06 | 04/25
BANCADA 9 |  | Esquadro com fio L=100 mm | MAHR | 4737910007- 220192 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 47/24
CAD 30 |  | Calibre de Raios | MITUTOYO | 4338400030- 573480 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 47/24
TORNO ID20 - 13 |  | Goniômetro/Tranferidor | STARRETT | 4537940304- 240164 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 15/25
TORNO ID20 - 13 |  | Calibre de Rosca | ? | 4338430031- 000580 | ? | -
TORNO ID20 - 13 |  | Indicador heidenhain | HEIDENHAIN | 4738350201- 420118 | ok | - | 29/25
CNC 40 |  | Micrometro Digital Milesimal 0-25mm | MITUTOYO | 4738450082- 973415 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 37/24
RETÍFICA CILÍNDRICA 21 | C | Bloco Padrão | MITUTOYO | 4738390000- 6618 | 2023-09-20 | AFERIÇÃO
CNC 40 |  | Calibrador Rosca Não passa LEM24X1,5-6G | NEOMATIC | 4513711091- 0003 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 50/24
ARMÁRIO 35 |  | Calibrador 25,000 mm | NÃO TEM | 4716507569- 5552 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 42/24
CNC 41 |  | Micrometro de profundidade | MITUTOYO | 4738230004- 071527 | 2023-09-28 | AFERIÇÃO | 39/24
TORNO NARDINI - 16 |  | Calibre de rosca | ? | 4338430031- 290864 | ? | -
TORNO NARDINI - 16 |  | Padrão de 25mm | MITUTOYO | 4716507569- 33442 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 52/24
CNC 42 |  | Micrometro Digital Milesimal 0-25mm | MITUTOYO | 4738450082- 8109864 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 38/24
ARMÁRIO DE ÓLEO |  | Refratometro |  | 4737410003-0182788 | 2023-10-31 | AFERIÇÃO | 49/24
TRIDIMENSIONAL |  | Esfera Padrão 8mm | JML9 | 4738490005-1751